Katowice, 23.07.2019r.

**Zamawiający:**

STOMATOLOGIA -KRZEMIEŃ MARIA SZKARADEK

40-058 Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/2

NIP: 9541862574

REGON: 270576972

tel. 503433910

UDA-RPSL.03.02.00-24-01B3/17-00

Kod CPV:

cpv 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

**OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 7**

W związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie jakości świadczonych i wprowadzenie nowych usług stomatologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego”, przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, ogłaszamy nabór ofert na dostawę:

**Przedmiotem zapytania ofertowego jest:**

**Zakup aparatu RTG - 1szt**

Zakup będzie nie gorszy niż lub równoważny poniższych danych technicznych

specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii

wyposażony w generator wysokiej częstotliwości, który umożliwia wykonywanie zdjęć o doskonałej jakości przy jednoczesnym zminimalizowaniu dawki promieniowania. Przystosowany do każdej techniki wykonywania zdjęć, umożliwia pracę zarówno na kliszach, jak i z czujnikami cyfrowymi oraz nowym systemem radiologii cyfrowej. Elektroniczny sterownik pozwala na szybkie wybranie właściwego ustawienia w przypadku klisz, jak i czujników cyfrowych. Dzięki temu pacjent otrzymuje tylko niezbędną dawkę promieniowania. Promieniowanie zostaje zredukowane o 30%. Generator o wysokiej częstotliwości 60 kV i ognisku lampy 0,7 mm reguluje skalę szarości, kontrast zdjęcia oraz zapewnia jego dużą ostrość dla łatwiejszego diagnozowania. Nowy kształt tubusa ułatwia prawidłowe pozycjonowanie głowicy aparatu oraz zmniejsza ryzyko uzyskania „obciętych” zdjęć. Aparat lekki i elegancki pasuje do każdego gabinetu.

specyfikacja i parametry kosztu danej kategorii

Generator promieni X: Najwyższa częstotliwość 300 kHz

Ognisko: 0,7 mm CEI

Tubus: 60 kV

Montaż: Ścienny (poziomo: w prawą lub lewą stronę, pionowo), sufitowy, jezdny, podłogowy

3 długości ramion: krótkie (170 cm), standardowe (188 cm), długie (205 cm)

2 rodzaje sterowników: Przenośny (w pobliżu unitu lub poza pomieszczeniem, w którym wykonywane są zdjęcia) lub zintegrowany z unitem

Ustawienia sterownika: Ręczne ustawienie czasu ekspozycji, opcja: klisze lub czujniki cyfrowe

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

**Miejsce i koszt dostawy: do siedziby kupującego, w cenie maszyny.**

**Gwarancja: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

**1.Ofertę.**

**2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiający.**

**3. Spełnienie warunków.**

1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej lub elektronicznej (skan – każda strona parafowana i podpisana wraz z załącznikami).
2. Oferta winna zawierać minimum:
   1. **Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,**
   2. **Datę sporządzenia oferty,**
   3. **Cenę całkowitą brutto i netto,**
   4. **Typ, model maszyny,**
   5. **Termin ważności ofert,**
   6. **Warunki i terminy płatności, dostawy.**
   7. **Warunki i terminy gwarancji.**
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. **Termin wykonania zamówienia: do 2019-08-31r.**

**Dodatkowe warunki**

1. Zakaz udzielania zamówienia podmiotom powiązanym osobowo oraz kapitałowo.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**KRYTERIA WYBORU OFERTY**

I - CENA

Złożone oferty oceniane będą według kryterium „najniższa cena”.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

C = 100 x Cn / Cb, gdzie:

Cn – najniższa cena netto,

Cb – cena netto oferty badanej.

Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane   
z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne   
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

II – GWARANCJA

Gwarancja:  
36miesięcy:20pkt  
24 miesiące: 10pkt

12 miesięcy: 5pkt

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

**MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (w zamkniętej kopercie) lub elektronicznej email: kuba.krzemien@gmail.com (skan – każda strona parafowana i podpisana wraz z załącznikami) lub o przesłanie listownie w terminie do **31.07.2019** roku, do godziny 15.00. Oferty złożone po dacie i godzinie ostatecznej nie będą brane pod uwagę.

**WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UWOWY**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c. gdy zostanie zmieniony termin wydarzenia niezależnie od Wykonawcy.

d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku świadczenia usługi, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Kuba Krzemień

e-mail: [kuba.krzemien@gmail.com](mailto:kuba.krzemien@gmail.com)

Firma zastrzega sobie możliwość wycofania się z chęci zakupu poszczególnych pozycji sprzętowych lub całości inwestycji.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>

strona www firmy