Katowice, 23.07.2019r.

**Zamawiający:**

STOMATOLOGIA -KRZEMIEŃ MARIA SZKARADEK

40-058 Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/2

NIP: 9541862574

REGON: 270576972

tel. 503433910

UDA-RPSL.03.02.00-24-01B3/17-00

Kod CPV:

cpv 33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

**OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 9**

W związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie jakości świadczonych i wprowadzenie nowych usług stomatologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego”, przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, ogłaszamy nabór ofert na dostawę:

**Przedmiotem zapytania ofertowego jest:**

**Zakup Generator ozonu - 1szt**

Zakup będzie nie gorszy niż lub równoważny poniższych danych technicznych

Parametry techniczne:

Zasilanie: AC 100V - 240V, 50/60Hz, 1.2A

Prąd wejścia: DC 24V, 500mA

Prąd wyjścia: 500Hz, 2 ?s - 59 ?s

Natężenie prądu: Imax <= 100 ?A

Natężenie prądu - ograniczenie: > 100 ?A (duration: T<=0.1s)

Waga: 1 kg

Neonowe aplikatory:5 szt.

Generator ozonu:1000 - 4000 VAC

Specjalnie izolowana rękojeść

Ozon generowany elektrycznie bezpośrednio na szklany aplikator

Sterowanie elektroniczne

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

**Miejsce i koszt dostawy: do siedziby kupującego, w cenie maszyny.**

**Gwarancja: minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

**1.Ofertę.**

**2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiający.**

**3. Spełnienie warunków.**

1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej lub elektronicznej (skan – każda strona parafowana i podpisana wraz z załącznikami).
2. Oferta winna zawierać minimum:
   1. **Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,**
   2. **Datę sporządzenia oferty,**
   3. **Cenę całkowitą brutto i netto,**
   4. **Typ, model maszyny,**
   5. **Termin ważności ofert,**
   6. **Warunki i terminy płatności, dostawy.**
   7. **Warunki i terminy gwarancji.**
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. **Termin wykonania zamówienia: do 2019-08-31r.**

**Dodatkowe warunki**

1. Zakaz udzielania zamówienia podmiotom powiązanym osobowo oraz kapitałowo.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**KRYTERIA WYBORU OFERTY**

I - CENA

Złożone oferty oceniane będą według kryterium „najniższa cena”.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100. Pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:

C = 100 x Cn / Cb, gdzie:

Cn – najniższa cena netto,

Cb – cena netto oferty badanej.

Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane   
z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne   
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

II – GWARANCJA

Gwarancja:  
36miesięcy:20pkt  
24 miesiące: 10pkt

12 miesięcy: 5pkt

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

**MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (w zamkniętej kopercie) lub elektronicznej email: kuba.krzemien@gmail.com (skan – każda strona parafowana i podpisana wraz z załącznikami) lub o przesłanie listownie w terminie do **31.07.2019** roku, do godziny 15.00. Oferty złożone po dacie i godzinie ostatecznej nie będą brane pod uwagę.

**WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UWOWY**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c. gdy zostanie zmieniony termin wydarzenia niezależnie od Wykonawcy.

d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku świadczenia usługi, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Kuba Krzemień

e-mail: [kuba.krzemien@gmail.com](mailto:kuba.krzemien@gmail.com)

Firma zastrzega sobie możliwość wycofania się z chęci zakupu poszczególnych pozycji sprzętowych lub całości inwestycji.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>

strona www firmy